	송파소방서
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	2014년 제12차 건축위원회 사전검토의견 제출(송파소방서)

1. 송파구청 건축과-20742(2014. 7. 17.)호와 관련입니다.

2. 2014년 제12차 건축위원회 사전검토결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 건축위원회 당연직 참석자 : 예방과장(팀장).

나. 사전검토의견 : 주택으로 쓰이는 층수가 5층 이상인 도시형생활주택의 경우 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표2의 공동주택(가. 아파트 등)에 해당하는 소방시설을 설치를 하여야함.

소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령[시행 2014.7.8.]

[별표2] <개정 2014.7.7.>

특정소방대상물(제5조 관련)

1. 공동주택

가. 아파트등: 주택으로 쓰이는 층수가 5층 이상인 주택.... 이하생략

끝.

	송파소방서장
★담당자	이해운		예방팀장	조규철		예방과장	07/18 이종문
협조자
시행	예방과-12897	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울특별시 송파구 오금로51길 56(송파소방서 예방과)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02)401-7119	/전송	02)3402-1190	/	dlgodns@seoul.go.kr	/	대시민공개