행복을 위한 약속, Safe 강동!
	강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	본부 자체감사 주요 적출사례(소방용수시설 분야) 알림

1. 관련근거

가. 소방감사반-8631(2014.7.11.)호 『용산소방서 자체 종합감사 결과보고』 등 4건

나. 재난대응과-16307(2014.7.16.)호 『소방용수시설 자체감사 주요 적출사례 알림』

2. 소방용수시설 분야에 대한 「본부 자체 종합감사 결과(용산소방서 등 4개서)」 주요 적출 사례를 다음과 같이 알려드리니, 향후 우리 서에서는 이와같은 지적사항이 나오지 않도록 소방용수시설 관리에 신중을 기하시길 당부드립니다.

가. 주요 적출사례 ※ 세부사항 붙임 참조

1) 비상소화장치 관리․유지 부적정

2) 소방용수시설 관리․유지 소홀

3) 이륜차량 운행일지 결재 결략 등

나. 업무개선 요구사항(소방감사반)

☞ 검토요구 : 소방용수 도색대상 선정방법 개선

☞ 개선방향 : 도색대상 선정보고 시 해당 소화전 도색 상태 사진촬영 및                             우선순위 지정

다. 검토의견(재난대응과 답변)

☞ 도색공사의 경우 하자보수기간(1년) 미도래, 감사 수감시 지적(적출) 우려로 차후년도 도색대상에서 제외하는 경우가 있으나

☞ 차량통행 과다로 인한 탈․변색, 도로보수 및 기타 불가피하게 도색이 필요한 경우 등에 대하여 각 소방서는 증빙자료(사진촬영 등)를 남기고 도색공사 대상에 포함하기 바라며,

☞ 또한, 도색대상 선정 작업시 불필요 대상은 선정을 자제하여 예산낭비가 되지 않도록 하시기 바랍니다.

3. 행정사항

각 119안전센터장은 주요 적출사례를 전 직원에게 전파하시고, 관내 소방용수시설의 보완 및 관리에 만전을 기하시길 바랍니다.

붙임  감사 주요 적출사례(소방용수시설 분야) 1부.  끝.

업무일몰일 : 연 중 계 속

	현장지휘대장
수신자	성내119안전센터장,천호119안전센터장,고덕119안전센터장,암사119안전센터장,길동119안전센터장
담당자	유승용		대응총괄팀장	김영권		현장지휘대장	07/18 박만영
협조자
시행	현장지휘대-6249	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동길 39	/
전화	02-483-0119	/전송	02-489-2119	/	fireman80@seoul.go.kr	/	대시민공개