함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신	영등포아리수정수센터소장
(경유)
제목	먹는물 환경측정기기 정도검사 결과 송부

1. 영등포아리수정수센터 정수과-4283호(2014.7.4)와 관련된 내용입니다.

2. 귀 아리수정수센터의 신청에 따라 실시한 먹는물 환경측정기기 정도검사 결과를 붙임과 같이 송부하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

<  아    래  >

가. 정도검사 실시 결과

o 대상기기 : 탁도계 2대, 잔류염소계 1대

o 검사일시 : 2014.7.10 ~ 7.17

o 검사결과 : 총 3대 모두 적합

나. 준수사항

o 정도검사 점검표 및 기록부 관리 (환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시 제8조)

o 측정기기 일상 및 정기점검 실시

따로붙임	: 1. 먹는물 연속측정기기 및 그 부속기기 정도검사 점검표 3부.

2. 정도검사 기록부 3부 (별도송부).  끝.

	상수도연구원장
★주무관	송만식		먹는물분석과장	손호철		수질분석부장	07/18 김복순
협조자
시행	먹는물분석과-659	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1755	/전송		/	alluck@seoul.go.kr	/	대시민공개