복    명    서

결재	담당자	지휘1팀장	현장지휘대장
	배종석	이정환	07/18 노희손

	건축공사장 소방안전대책 업무추진과 관련에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2014. 7. 18.
복명자 : 소방장 성명 : 배종석

대 상 명	이형옥 건물	주 소	용두동 39-692외 1
현장소장	*****	전화번호 (사무실)	*************
안전관리책임자	*****	연 락 망 (안전책임자)	*************
화재예방 기본수칙 준수 ○ 소방안전관리자 지정여부(화기취급시 등) ○ 화재예방 안전교육 실시 여부 ○ 용접작업시 가연성물질 제거 여부		○ 화기취급시 주의사항 및 안전교육 철저토록 지도함 ○ 다세대주택 공사작업중 용접작업 없음
2. 공사장 화재예방 교육 등 ○ 공사장 화재예방 매뉴얼 교육 ○ 용접·용단 및 우레탄 발포작업시 사전 소방관서 신고 교육 ○ 소화기사용법 등 화재초기 대응 요령 교육 ○ 현장근무장 신규 투입시 안전교육 실시 여부		○ 공사관계자 등에게 교육 및 지도함 ○ 공사관계자에게 사전신고토록 교육함 ○ 용접작업이 있을 경우 소화기 반드시 비치 하고 사전신고토록 교육함
3. 기 타 ○ 사진 및 특이사항		○ 공사기간 : 2014.6.17 ~ 2014. 11월 (공정율 20%) ○ 시공사:㈜남양종합건설 /소방: 미지정