	동부도로사업소
수신자	한국토지주택공사 사장(위례사업본부장)
(경유)
제 목	위례지구 복정사거리 입체화시설공사 터널 영상유고 감지 시스템 설치 요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원하오며 항상 시 발전을 위하여 협조하여 주신데 감사드립니다.

2. 위례지구 복정사거리 입체화시설공사의 터널구간은 길이가 1,120m인 장대 지하차도 시설로 터널내 교통사고 등 문제발생시 짧은 시간내 규모 확산으로 인한 2차사고 위험이 상존 하는바

3. 터널내 경보설비는 비상방송, CCTV 등의 설비가 반영되어 있으나, 사고발생시 신속하고 정확한 상황 파악 및 비상조치로 안전한 도로 환경 조성을 위하여 CCTV와 연동 영상유고 감지 시스템(정지 차량, 역주행, 노면상 이물질, 터널내 보행자, 연기 등 감지)을 설치하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	김현기		기전과장	김대진		동부도로사업소장	07/18 송상영
협조자
시행	기전과-5928	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33(대치동 2번지)	/	www.seoul.go.kr
전화	(02) 3708-8638	/전송	(02) 3708-8659	/		/	대시민공개