“ 투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. ”
	소방학교
수신자	내부결재
(경유)
제 목	살균소독기 고장발생 보고

2014년 7월 17일 오전 살균소독기 전원이 사용 중 단전되어 다음과 같이 보고합니다.

품 명	고장(파손) 내 용	조치계획	사진
살균소독기	사용 중 전원이 끊어짐. 전원을 다시 연결하니 메인스위치의 누전차단기가 작동되어 전체 전원이 나감	전문업체 수리 의뢰 기본경비/ 사무관리비에서 예산조치

끝.

담당자	박금주		구조구급교육센터장	07/18 임정현
협조자
시행	구조구급교육센터-1779	(		)	접수		(		)
우	132-854	서울 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-2106-3762	/전송	02-2106-3768	/	joonimi@seoul.go.kr	/	대시민공개