	송파소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 감사 결과 알림

1. 재난대응과-16307(2014. 7. 16.)호「소방용수시설 자체감사 주요 적출사례 알림」과 관련임.

2. 소방용수시설 분야에 대한 소방서별「자체 종합감사 결과」주요 적출 사례를 다음과 같이 알려드리니 이후 동일한 지적사항이 발생하지 않도록 하시기 바랍니다.

가. 주요 적출 사례

1) 비상소화장치 관리․유지 부적정

2) 소방용수시설 관리․유지 소홀

3) 이륜차량 운행일지 결재 결략

나. 업무개선 요구(소방감사반)

1) 검토요구 : 소방용수 도색대상 선정방법 개선

2) 개선방향 : 도색대상 선정 시 해당 소화전 도색 상태 사진촬영 및 우선순위 지정

다. 검토의견(재난대응과, 소방서)

1) 도색공사의 경우 하자보수기간(1년) 미도래, 감사 수감시 지적 우려로 차후년도 도색대상에서 제외하는 경우가 있으나, 차량통행 과다로 인한 탈․변색, 도로보수 및 기타 불가피하게 도색이 필요한 경우 등에 대하여 각 소방서는 증빙자료(사진촬영 등)를 남기고 도색공사에 포함하기 바라며,

2) 또한 도색대상 선정 시 불필요 대상은 선정을 자제하여 예산낭비가 되지 않도록 하시기 바랍니다.

붙임  감사 적출 사례 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,거여119안전센터장,방이119안전센터장,잠실119안전센터장,종합운동장119안전센터장,가락119안전센터장
담당자	한계근		대응총괄팀장	장영만		재난관리과장	전결 07/20 송영철
협조자
시행	재난관리과-3408	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울 송파구 오금로 51길 56 (마천2동 29-1)	/
전화	02) 431-4101	/전송	02) 431-4106	/	us2010@seoul.go.kr	/	대시민공개