문서번호	정수과-2195
결재일자	2014.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
윤순철		정희중	07/21 이태일
협조
	주무관		김성재

수질 일일 시험 결과

2014. 7. 18

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	김동선
	야간	이원태

2014년 7월18일[토]	날씨 :	맑음	기온 :	24℃	기압 :	1054hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	5.5	4.5
	Geosmin	10:00	17.1	8.5

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1,520		1,400
탁 도	10:00	7.0		0.042
									규조류		Cyclotella	180		200
	21:00	8.0		0.040
											Melosira	260		250
pH	10:00	7.1		6.8
											Synedra	50		60
	21:00	7.1		6.9
											Asterionella	40		50
알칼리도	10:00	35		32							Fragilaria	460		430
	21:00	35		31
											기타	100		100
잔류염소	10:00	0.19		0.56							소 계	1,090		1,090
	21:00	0.18		0.57
									남조류		Anabaena	30		40
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria	70		60
											Phormidium	50		50
		원수		#1정수
											기타	80		70
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	230		220
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	30		20
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	20		30
											Chlamydomonas	30		30
	21:00	-		무미
											기타	120		100
색도	10:00	4		0
											소 계	200		180
	21:00	4		0
수온	10:00	27.8		25.6
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	27.8		25.7
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.80		1.60
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.90		1.60
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.05		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.05		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	165		154
	21:00	169		156