문서번호	송정119안전센터-3110
결재일자	2014.7.21.
공개여부	대시민공개

담당자	진압3대장	119안전센터장		소방행정과장	결재
송병삼	이정구	이문복		07/21 김경수
협 조

안전관리활동 결과보고서(송정)

□ 소방서 : 광진소방서

□ 부  서 : 송정119안전센터

일시	2014. 7. 20.(일) 20:00~20:20
장소	송정119안전센터 사무실
출동소방력	인원 : 3대장 이정구 외 9명
상황	□화재 □ 구조 □ 구급 ■ 교육훈련 □ 기타 재해상황
안전관리 활동	□ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 ■교육훈련활동(위험예지훈련) □ 시민안전교육활동 □기타 활동(시건개방)
미흡한점	- 금속 물질 저장고에서 화재진압을 하고 있다. 1. 금수성 물질이 함께 저장된 창고에 주수소화를 하여 폭발할 위험이 있다. 2. 급격한 연소확대로 대원이 화상을 입을 수 있다. 3. 폭발로 인하여 예상치 못한 낙하물에 대원이 부상을 입을 수 있다. 4. 급격한 연소확대로 인근 건물로 연소확대가 될 수 있다.
개선할점	1. 금수성 물질이 함께 저장된 창고에서는 건조사에 의한 질식소화를 한다. 2. 진압활동하는 대원은 안전장구를 필히 착용한다. 3. 현장지휘관은 관계자 등에게서 현장정보를 우선 수집한다. 4. 반드시 2인 1조로 행동하여 위험에 대처한다.