문서번호	공원여가과-1922
결재일자	2014.7.21.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	김윤준	07/21 변규열
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 7월 17일(목) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	19	4	4	2	3	6	66	17,534

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 산림지구 방향이정표 1개소 기초 큰크리트 흔들림 ==> 고정 완료 ○ 공원 화장실 정화조 덮개 4개 상태 점검(이상없음) ○ 광장지구 조경전시대 주변 자갈 50㎡ 정리 작업 ○ 자원봉사센터 지붕 처마 우수관 낙엽 등 제거 작업 ○ 산림지구 그늘막 지붕 1개소 누수 ==> 실리콘 보수 조치 완료 ○ 습지지구 탐방로데크 외부 고정 볼트 5개 조임 작업 ○ 습지지구 탐방로데크 목재판 이탈 ==>1개소 못 고정 완료 ○ 공원 여자화장실 조명램프 36w 4개 교체 완료
녹지대 및 기타	○ 습지지구 연못 11번 수면 수초 80㎡ 제거 작업 ○ 농촌지구 움집 4개소 주변 크로바 등 200㎡ 예초 작업 ○ 주차장 무단주차 차량 단속 및 안내(직원 및 공익 2명) ○ 습지지구 거미 탐방해설안내판 1개소 고정 볼트 조임 작업 ○ 공원 산림지구 탐방로데크 420m 부산물 청소(송풍기 사용) 작업 ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 2명 4회 순찰 : 공원 cctv작동상태 및 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 2명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 5개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급 - 유충 부화중
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원
	스스로관찰	20	길동의 잠자리	12
	유아생태학교	34