	강동소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	구급장비(성내6호) 고장 발생 보고

1. 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 「26. 신속하고 안전한 구급출동」과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 성내119안전센터에서 관리 운용중인 구급장비(성내6호)중 “고정식 산소소생기” 고장이 발생하여 아래와 같이 보고 합니다.

-   아   래   -

품명	내 용	담 당	비 고
고정식 산소소생기	고정식 산소소생기 호스릴 누기	소방교. 김석태(1팀) 소방장. 신미애(2팀) 소방교. 원찬희(3팀)

붙 임: 고정식 산소소생기 호스릴 사진 1부.  끝.

	성내119안전센터장
담당자	강승준		2팀장	정금석		센터장	07/21 유득식
협조자
시행	성내119안전센터-3531	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-435-0119	/전송		/		/	대시민공개