함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	대진종합건설(주) 대표 김 영 수 귀하
(경유)
제 목	자양 및 구의취수장이전 건설공사(1공구) 하자보수요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 시설물안전관리에관한 특별법에 의거 상반기 우리 정수센터 “취수시설물에 대한 정밀안전점검용역” 결과 귀 사에서 시공한 자양 및 구의취수장 이전 건설공사의 시설물에 대한 하자보수 사항이 있어 별첨과 같이 통보하오니 2014.8.20.일 까지 하자보수 완료토록 조치하여 주시기 바랍니다

가. 하자보수 사항

1)구의펌프동, 염소투입동, 운영실동, 변실내의 균열 및 도장박리 등

2)구의펌프동 주변 U형측구 균열

나. 작업일정 및 계획서를 2014.7.30.일까지 제출하여주시기 바랍니다

따로붙임 :  1) 시설물 손상물량표 1부.

2) 손상사진 현황 1부. 끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	한충규		원수관리과장	손주옥		강북아리수정수센터소장	07/21 박기석
협조자
시행	원수관리과-1312	(		)	접수		(		)
우	472-908	경기 남양주시 와부읍 도곡리 1124번지	/
전화	3146-5233	/전송	02-3146-2238	/	hck975@seoul.go.kr	/	대시민공개