출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	07/21 백대현

	명에 의하여 공공기관 아리수음수대 수질검사를 실시하고 출장 결과 를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 7. 21.
보 고 자 : 주무관 성명 : 이위복

보 고 내 용
일 시	2014년 7월 21일 09:30 ~ 16:00
건 명	출장복명서(공공기관 아리수음수대 수질검사)
출장자	시설관리6급 이위복
내용	○ 공공기관 아리수음수대 수질검사 - 금호1가동 주민쎈터 외 2곳에 설치한 아리수음수대 10대중 9대는 모두 수질 검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여 수질검사결과표에 기재하였으며, 금 호4가동의 2층 복도 음수대 는 철거하여 검사하지 못하였으며, 담당자에게 기타 아리수 수질에대하여문의사항이있을경우 동부수도사업소 수질팀으로 연 락하도록 안내하였음. (금호1가동주민쎈터. 금호2.3가동주민쎈터. 금호4가동주민쎈터) ※공공기관 아리수음수대 수질검사 결과는 별도 보고.
비 고