	강동소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설 보수대상 검수 결과 보고

1. 현장지휘대-6253(2014.07.18.)호『‘소방용수시설 신설 및 보수대상’재보수에 따른 검수 지시』와 관련입니다.

2. 우리119안전센터 소방용수시설의 보수공사가 완료됨에 따라 검수 확인 후 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 보수 1개소(지하식 3546호)

나. 확인사항

1) 출수압 및 지하식소화전 심도, 배수상태 등 정상시공 여부

2) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 유무 등

다. 결 과 : 이상없음

붙임 소방용수시설 보수대상 확인 결과 1부. 끝.

	길동119안전센터장
담당자	정인성		2팀장	최양규		119안전센터장	07/21 이상열
협조자
시행	길동119안전센터-3020	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/	heisjis@seoul.go.kr	/	대시민공개