함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	봉화중학교장
(경유)
제목	저수조(물탱크) 청소 대상 일부 제외 알림

1. 상수도 행정에 협조해 주심에 감사드립니다.

2. 귀교에서 사용, 관리하고 있는 저수조(물탱크)에 대한 청소대상 제외 여부를  확인한 바, 후관 동에 설치된 물탱크(저수조)는 소방(비상)용수 전용으로 『수도법 제33조』및 『수도법 시행령 제50조』에 의거 저수조의 소독등 위생조치 제외대상 임을 확인, 통지하오니 업무에 참고 바랍니다.

※ 본관, 동관에 선치된 물탱크(고가수조)는 청소 및 수질검사 대상입니다.

3. 현재 저수조를 사용하지 않거나 소방전용수 및 화장실 변기세척 용수로 만 사용하는 경우에는 저수조 청소등 위생조치 대상에서 제외되나 추후에 저수조를 사용(청소용수, 화장실 세면대 용수등 포함)하는 경우에는 저수조 청소등 위생조치 대상에 포함되므로 동부수도사업소 (시설관리과 ☎3146-2792)로 연락주시기 바랍니다.

4. 비상 급수시설로서의 저수조의 설치 또는 폐쇄여부는 『주택건설기준등에 관한 규정』 소화수조 및 소화용수 설비로서의 저수조의 설치 또는 폐쇄여부는 『소방시설공사업법』 및 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』을 따라야 함을 알려드립니다. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	정호남		주무관	이철구		시설관리과장	07/21 이시우
협조자
시행	시설관리과-17478	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 행당1동 고산자로 10길 13 (행당1동)	/
전화	02-3146-2792	/전송	02-3146-2839	/	beegess21@seoul.go.kr	/	대시민공개