투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	수신자참조
(경유)
제목	품질관리 현장확인(기동반 운영) 결과 알림(고가교[당고개~상계] 내진보강 및 방음벽 교체공사)

1. 『서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례』 제12조(품질  관리 현장확인 기동반 운영)에 의거『고가교(당고개~상계) 내진보강 및 방음벽 교체공사』현장에 대한 품질관리 현장확인 기동반 점검 실시(2014.7.21)결과 시정할 내용을 다음과 같이 알려 드리오니,

2. 시공자는 지적사항에 대하여 감리 확인하에 조속히 시정하고  그 결과를 발주청에 제출(2부)하시기 바라며, 발주청에서는 시정조치 결과를 확인하여 우리 시험소(품질지도과장 참조)로 2014.8.20일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

< 지 적 사 항 >

○ 품질시험·검사대장 보완

·주요자재(레미콘) 검사 및 수불부를 작성, 기록 유지 바람.

○ 신구콘크리트 접착면 청소 필요

·슬래브 보강콘크리트 타설전 기존 콘크리트면 청소 바람.

○ 자재관리 철저

·노상 적치된 자재(와이어 메쉬)는 부식방지 방안을 강구 바람.  끝.

	서울특별시품질시험소장
수신자	서울메트로사장,고가교(당고개~상계) 내진보강 및 방음벽 교체공사 현장대리인 및 감리단장
주무관	김현호		품질지도과장	장동우		품질시험소장	07/21 권영찬
협조자	주무관	고동오
시행	품질지도과-1418	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울 서초구 우면동 15 (태봉로 131)	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	02-3462-6716,7	/전송	02-3462-7720	/		/	대시민공개