소방관계법령위반사실보고서((주)대림이엔티)
부분공개(6)
예방과-10459					예방팀장			예방과장			소방서장
					조동건			김경근			07/21 권병용
위 반 자	주 소		서울시 영등포구 영등포로 109 2층 20호 (☎ *************)
	성 명		양현민		주민등록번호				*******1******
위반업소	소 재 지		서울시 영등포구 영등포로 109 2층 20호 (☎ *************)
	상 호 (업체명)		㈜대림이엔티			업 주 명 (대표이사)						조봉규
	사업자등록 (허가)년월일		제영등포2013-13호			업 종 (특정소방대상물 구분)						소방시설공사업
위반내용	- 상기자는 2014.2.24.~3.14 기간 중 서울특별시 감사담당관실에서 실시한 노인요양시설등 소방안전실태 특정감사에서 소방시설공사 부적법 사항(급수차단 템퍼스위치 미설치/헤드2개 미설치)이 적출되었음.
위반법규	- 소방시설공사업법 제12조 제1항 - 소방시설공사업법 제9조 제1항 제9호
적용법규	- 소방시설공사업법 제36조 제2호 - 같은 법 시행규칙 제9조 별표1
증빙자료	1. 자인서 1부. 2. 개인정보제공 동의서 1부. 3. 소방시설업등록증/재심의 알림 1부.
비 고
상기 소방관계법령위반사실에 대하여 소방시설공사업법 벌칙 규정에 의하여 벌금 등의 처벌이 필요하여 보고합니다.
2014년 7월 21일
		보 고 자		계 급			담당자			성 명			임용환