문서번호	토질재료시험과-2840
결재일자	2014.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
문상묵		장동우	07/21 권영찬
협 조
	화학시험과장			구흥서
	계량기검정과장			양춘배
	주무관			이강일

시험장비 현대화 및 확충계획에 따른 2015년 장비 구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

품질시험소

시험장비 현대화 및 확충계획에 따른

2015년 장비구매계획

시험장비의 현대화 및 확충계획에 따른 2015년 장비구매계획을 아래와 같이 보고 함

Ⅰ		장비 구매계획

장비현황

구분	계		주장비		보조장비
	종	대	종	대	종	대
계	150	369	111	274	39	95
품질지도과	3	7	3	7	-	-
토질재료시험과	60	139	44	96	16	43
화학시험과	56	85	51	76	5	9
계량기검정과	28	135	10	92	18	43
도로포장센타	3	3	3	3	-	-

구매대상 : 25종 27대(389백만원)

Ⅱ		추 진 방 향

○  시험종목 확대 및 업무수행중 필요한 장비는 현대화된 장비로 신규구매

○  내구연한이 경과된 장비중 품질시험의 정밀도 및 신뢰성 확보를 위하여 교체가 필요한 장비는 현대화된 장비로 교체

○  내구년한이 경과된 장비중 현대화된 장비가 없거나 시험의뢰 건수가 적어 현대화의 실익이 없는 경우는 동급으로 단순 대체 구매

○  내구년한이 경과되었어도 시험결과가 정밀도에 영향이 없거나 기능저하가 거의 없으며, 현대화가 불필요한 장비는 수리 및 교정검사를 실시하여 시험장비 계속 사용

Ⅲ		세부추진계획

사업개요(25종 27대, 389백만원)

○ 대체 장비 : 4종 6대, 62,000천원(시험장비 확충계획에 따라 내구연한 경과 등으로 교체)

부 서	장 비 명	규격	수 량		금액 (천원)	용 도	구매유형	구입 년도
			종	대
	계		4	6	61,000
토질재료시험과	전기식지시저울	35kg～0.1g	1	1	6,000	시료 무게 측정	대체 (내구연한경과)	2004
	건 조 기	열풍순환식 (1500☓1000☓1500)	1	1	12,000	시료 건조	대체 (내구연한경과)	2004
화학시험과	건 조 기	열풍순환식 1500☓1000☓1500	1	1	12,000	시료건조	대체 (내구연한경과)	1999
	봄 베 (열량측정기)	260㎖	1	1	7,000	하수슬러지 발열량 시험	추가 (고장대비)	-
계량기검정과	택시미터 주행검사기 (로울러)	Φ318	1	2	24,000	택시미터 주행검정	대체 (내구연한경과)	1996

○ 신규장비 : 16종 16대 310,435천원

- 아스팔트 콘크리트 포장 유지보수 시방서 개정에 따른 신규 구매

- 계량에 관한 법률 개정에 따른 계량기 검정 법정시설 확보

부 서	장 비 명	수 량		금액 (천원)	용 도	구매년도	비고
		종	대
계		16	16	310,435
화학시험과	인화점 측정기	1	1	1,000	아스팔트 인화점 측정	2015
	브룩필드 점도기	1	1	7,000	아스팔트 점도 측정	2015
	DSR동적전단유변 시험기	1	1	60,000	아스팔트 동적 전단 강도 측정	2015
	회전박막가열오븐	1	1	30,000	아스팔트 롤링박막 노화 시료 제작	2015
	압력노화시험용기	1	1	50,000	아스팔트 압력노화 시료	2015
	3점휨유변시험기	1	1	60,000	아스팔트 휨 크리프 강성측정	2015
토질재료시험과	편장석률 시험기	1	1	500	골재 편장석률 측정	2015
	인장강도비	1	1	12,000	공시체 인장강도 측정	2015
	동적 수침 피복율 측정기	1	1	5,000	골재 피복율 측정	2015
계량기검정과	오차검사장치 및온도측정기	1	1	33,000	가스미터 재검정	2015
	누설시험기	1	1	26,400	가스미터 누설시험	2015
	항온항습기	1	1	11,000	항온항습유지	2015
	가스미터 검사용 기준미터	1	1	13,000	가스미터 기준검사	2015
	온·습도 기록계	1	1	1,100	온습도 기록	2015
	주유기 검사용 유류저장탱크	1	1	270	유류 저장	2015
	LPG 검사용 비준병	1	1	165	LPG 검사	2015

○ 시험장비 현대화 : 5종 5대 17,300천원

- 시험장비 현대화로 시험 업무 개선(토질재료과-2040(14.6.12)

부 서	장 비 명	수 량		금액 (천원)	용 도	구매년도	비고
		종	대
계		5	5	17,300
토질재료시험과	미끄럼 저항 시험기	1	1	300	석재블록 등 미끄럼저항 측정	2015
	투수시험기	1	1	1,000	투수블록(투수재료 등) 투수량 측정	2015
	항온조(아스콘)	1	1	3,000	아스콘 재료를 일정기간 상온유지	2015
	동결융해시험기	1	1	3,000	동결융해로인해 타일의 균열 등 이상유무 확인	2015
	외압강도시험기	1	1	10,000	흄관 및 관종류 시험	2015

Ⅳ		행 정 사 항

○ 2015년 상반기중 장비확보하여 효용성 검토 후 그 결과에 따라 시험장비 5개년 확충계획 (2016~2020) 수립.  끝.