함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	한국수자원공사사장(팔당권 관리단)귀하
(경유)
제목	광역상수도관 누수발생 통보

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원 합니다.

2.  `14. 7. 18 (목) 21:30분경 우리사업소 관내 송파구 방이동 88-8번지 올림픽파크텔 앞 도로에서 동공이 발생하여 확인한 결과 귀 공사에서 관리하는 2,000 ㎜ 송수관로에서 누수가 발생되어 수자원공사 직원(김문수) 에게 인수, 인계 하였으나,             3. 현재까지 누수 복구되고 있지 않아 재통보하오니 시민의 안전을 위해 조속 누수복구 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 누수발생 위치도 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	함인석		주무관	송종범		시설관리과장	전결 07/21 이계환
협조자
시행	시설관리과-11213	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내로51(성내동541-4)	/
전화	3146-5203	/전송	3146-5239	/	keironn99@naver.com	/	대시민공개