문서번호	시설보수과-5890
결재일자	2014.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		김권일	07/21 조병준
협조

정기점검보고서

(오류고가차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사업비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 오류고가차도 (구로구 궁동 213 ~ 오류동 123)

시설물개요	폭 : 18.7m, 연장 : 330m	법정구분 1종		상태등급 B등급	준공년도 : 1999년
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			류춘광
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			류춘광
			시설7급			전재형

○ 점검일시 : 2014. 7.17 (목)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
1	상 부 (보도육교)	수궁동측 보도육교 계단 판석 노후화	2개소 (상․하행선)		지속관찰	2014년 단위공사 예정 (보도육교 계단 정비 등)

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 특이사항 없음

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호

끝.