문서번호	시설관리과-19077
결재일자	2014.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
윤명수		이상연	07/21 이자화
협 조
	주무관			이두영
	★주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 근무일지(07.19)

2014. 07

만리가압장 근무일보

근무일자 : 2014년 07월 19일 토요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근 무 시 간	성 명	근 무 조
	00:00～09:00	황 영 훈	A 조
	09:00～18:00	이 장 희	C 조
	18:00～24:00	윤 명 수	B 조
근무현황	만리 운전일보 및 연동및순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및 조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 황영훈(A조) 07/19 토요일 ○.수배전반,모타상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(01:00) ○.수배전반,정류기반[120.0],변압기및 화재예방점검(05:00) ○.가압장내외부,모타펌프 이상유무 펌프실주변 점검(08:00) 주간근무(09:00~18:00) 이장희(C조,대직 박석준) ○.수배전반.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압등)점검(09:00) ○.만리2호(125hp)운휴. 수위 1/4지:4.3/3.3[m](10:00) ○.만리2호(125hp,15A)운전.유량:727[㎥/h](13:30) (인입/토출압력:2.0/4.4[kg/㎠]. 수위 1/4지:3.3/2.1[m]) 야간근무(18:00~24:00) 윤명수(B조) ○.수배전반.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압등)점검(18:00) ○.만리2호(125hp)운휴. 수위 1/4지:3.5/2.4[m](19:30) ○.만리2호(125hp,15A)운전.유량:750[㎥/h](21:30) (인입/토출압력:2.1/4.4[kg/㎠] 수위 1/4지:3.0/1.8[m]) ○.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압,과열등)점검(23:00)

만리가압장 운전현황( 07월19일 토요일)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1											156	13,851
	2		10:00	13:30						18:31	156
	4
능안	5											3,801	13,696
	6
	7									23:59	3,801