문서번호	건축부-8900
결재일자	2014.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		의료시설과장	건축부장
전재진		장윤수	전결 07/21 김우성
협조

「서울시 어린이병원 발달센터」

설계용역 실무회의(7차) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

도시기반시설본부

건  축  부

「서울시 어린이병원 발달센터」

설계용역 실무회의(7차) 보고

□ 사업개요

○ 대지위치 : 서초구 헌릉로 260

○ 규    모 : 전체 연면적 24,815㎡

- 기   존 : 지하1층/지상5층, 연면적 13,865㎡

- 증   축 : 지하2층/지상5층, 연면적 10,950㎡

○ 사 업 비 : 273억원 (공사비 210억원)

○ 설 계 비 : 1,105백만원

○ 설 계 자 : 에이텍건축사사무소(주) 대표 김상길

○ 용역기간 : ‘14.05.13 ～ ’14.11.08

□ 실무회의(7차) 개최

○ 일     시 : ‘14.07.18(금)  09:30~12:00

○ 장     소 : 어린이병원 2층 회의실

○ 안     건 : 기본설계안에 대한 실무회의

○ 참 석 자

- 에이텍건축 : 김상길 대표, 박상억 팀장

- 어린이병원 : 모현희 원장, 김석태 원무과장, 이경주 주무관 등

- 삼성사회봉사단 : 박만우 차장

- 사회복지공동모금회 : 정진옥 본부장 등

- 주관부서 : 전재진 전문관

□ 회의내용

○ 서울시 어린이병원

- 각층별 실배치 계획 변경

⇒ 지상1층 : CCTV실 삭제

⇒ 지상2층 : 치료사실 통합 후 사무실로 명기

⇒ 지상3층 : ‘조기행동치료’영역 상담실과 화장실 위치이동/ 2층과 같은 화장실 코어로                       변경/ 병원학교 화장실 삭제

⇒ 지상4층 : ‘문제행동치료’영역 화장실 큐피클(화장실 파티션) 삭제 / 화장실코어                       축소 후 회의실 면적 증가

○ 설계자(에이텍건축)

- 7/9(수) 기본계획 자문회의 자문내용 설명

- 향후 일정 설명

- 교통영향평가 및 환경영향평가 대상여부에 대하여 관렵법규 등 검토중

○ 삼성사회봉사단

- ‘17.5월에 발달센터가 준공 될 수 있도록 사업진행

○ 사회복지공동모금회

- 재해 발생시 아이들의 피해가 없도록 지난 7월9일 실시된 자문회의 내용 중 스프링쿨러 전층 설치에 대해 검토

○ 도시기반시설본부

- 기본계획은 금주에 실시된 회의 내용을 바탕으로 수정 후 기본계획 마무리

- 설계VE 및 교통영향평가 등 진행준비 할 것

- 7월9일 시행된 자문회의 내용정리 후 설계반영

□ 다음주 계획

○ 자문내용에 대한 반영 여부 및 향후일정 협의

붙임 : 1. 설계도면. 1부(별도).

2. 자문회의반영사항. 끝.