문서번호	누수방지과-3937
결재일자	2014.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	누수방지과장	★시설안전부장		상수도사업본부부본부장
박지숙	강신재	이규상		07/21 정득모
협 조

2014년 5월 유수율 현황 보고

2014. 7.  .

상수도사업본부

[시설안전부]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년 5월 유수율 현황 보고

□ ’14년 5월 유수율 : 95.06% [전년대비 0.56% 증가]

(단위 : 천㎥)

구 분	공급량	조정량	유수율
2014년 5월	98,440 (일평균 3,175)	93,581 (일평균 3,019)	95.06%
2013년 5월	99,086 (일평균 3,196)	93,635 (일평균 3,020)	94.50%
증 ․ 감	감 646 (일평균 감 21)	감 54 (일평균 감 1)	증 0.56%

□ 5월 유수율 증․감분석

◦ 총      괄 : 유수율 0.56% 증가

- ’14년 5월 공급량은 전년 동기대비 0.65%(646천㎥) 감소

- ’14년 5월 조정량은 전년 동기대비 0.06%(54천㎥) 감소

- 일평균 공급량 21천㎥ 감소, 일평균 조정량 1천㎥ 감소

- 서울시 전체 인구가 10,134천명으로 전년 동기대비 48천명 감소하고, 5월초(5.1~5.6) 긴 연휴기간으로 인하여 물사용량이 감소하여 5월 공급량은 소폭 감소하였음.

- 조정량은 5월 조정기간에 해당하는 5월과 6월 초 장기간의 연휴로 인하여 물사용량이 감소하였으나, 상대적으로 5월 공급량(0.65%)보다 조정량이 소폭 감소(0.06%)하여 유수율은 0.56% 증가함.

◦ 공급량 증․감

- 5월 공급량은 전년 대비 0.65% 감소

- 평균최저기온과 평균최고기온이 전년대비 각각 0.1℃, 1.7℃ 상승하고, 강수일수도 9일로 전년대비 1일 감소하였으나, 5월 초(5.1~5.6) 긴 연휴기간동안 물사용량이 급감하여 공급량이 감소됨.

- 5개 사업소(중부, 서부, 동부, 북부, 남부)는 공급량이 감소하였고, 3개 사업소(강서, 강남, 강동)는 공급량이 증가하였음.

※ 수도사업소별 공급량 현황

(단위 : 천㎥)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
5월 공급량('14년)	98,440	12,874	10,331	14,934	10,134	12,818	15,217	12,412	9,720
5월 공급량('13년)	99,086	13,256	10,414	14,938	10,473	12,748	15,358	12,282	9,618
증 감 량	-646	-382	-83	-3	-338	69	-141	130	103
증감율(%)	-0.65	-2.88	-0.80	-0.02	-3.23	0.54	-0.92	1.06	1.07

◦ 조정량 증감

- 5월 조정량(’14. 7월 납기 : ’14.04.22 ~ ’14.07.07 사이 전체 ½수전의 사용량)은 전년 대비 0.06% 감소

- 5월 조정량 부과기간에 해당되는 5월 초(5.1~5.6)와 6월 초(6.4~6.7) 장기간의 연휴동안 물사용량이 감소하여 조정량이 감소하였으나, 5월 공급량 대비 상대적으로 조정량 감소폭이 작아 유수율은 소폭 증가함.

※ 5월 조정량(’14년 7월 납기) 사용기간 중 공급량 및 기온 변화

기 간	4.22~4.30	5월	6월	7.1~7.7
공급량 변화	1.45%	-0.65%	-1.92%	0.22%
평균최저기온	8.6℃	13.8℃	23.1℃	19.4℃
전년대비차이	7.7℃	0.1℃	-1.3℃	0.7℃
평균최고기온	18.9℃	25.3℃	27.8℃	26.8℃
전년대비차이	8.1℃	1.7℃	-1.4℃	-2.5℃
강수일수	5일	9일	11일	2일
전년대비차이	4일	-1일	2일	1

※ 수도사업소별 조정량 현황

(단위 : 천㎥)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
5월 조정량('14년)	93,581	11,420	10,768	14,369	9,778	11,814	13,982	11,695	9,754
5월 조정량('13년)	93,635	11,524	10,716	14,313	9,901	11,762	13,988	11,608	9,823
증 감 량	-54	-104	52	55	-123	52	-6	87	-69
증 감 율(%)	-0.06	-0.90	0.49	0.39	-1.24	0.45	-0.04	0.75	-0.70

◈ 최근 5년간 5월 유수율 변화

◈ 최근 3년간 월별 유수율 현황

◦ 5월 수도사업소 유수율 현황

(단위 : %)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’14. 5월	95.06	88.71	104.23	96.21	96.49	92.17	91.89	94.22	100.35
’13. 5월	94.50	86.93	102.90	95.82	94.54	92.26	91.08	94.51	102.13
증 ․ 감	0.56	1.78	1.33	0.39	1.95	-0.09	0.81	-0.29	-1.78

- 전년 대비 유수율 증가 : 5개 사업소(중부, 서부, 동부, 북부, 남부)

- 전년 대비 유수율 하락 : 3개 사업소(강서, 강남, 강동)

◦ 업종별 조정량 증감 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용	공공용	일반용	욕탕용	시계외
2014년 5월	60,975	7,416	21,256	1,881	2,053
2013년 5월	61,243	7,533	21,021	1,926	1,865
증 ․ 감	-268	-117	235	-45	188
증 감 율(%)	-0.44	-1.55	1.12	-2.34	10.08

◦ 고지건당 조정량 증감 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용		공공용		일반용		욕탕용
	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량
2014년 5월	811,808	75.11	9,179	807.93	108,733	195.49	844	2,228.97
2013년 5월	796,544	76.89	9,085	829.17	107,244	196.02	889	2,167.02
증 ․ 감	15,264	-1.78	94	-21.24	1,489	-0.53	-45	61.95
증 감 율(%)	1.92	-2.31	1.03	-2.56	1.39	-0.27	-5.06	2.86

- 전체적으로 조정량이 소폭 감소(0.06%)한 가운데, 업종별로 보면 일반용, 시계외가 사용량이 증가하였으며, 욕탕용의 감소율이 큼.

- 시계외는 구리, 남양주 택지개발에 입주민이 이주하여 전년 대비 10% 수준으로 꾸준히 증가하고 있으나, 규모가 작아 전체 조정량에 미치는 영향은 적음.

- 욕탕용을 제외한 모든 업종은 수전분리로 인한 수전수가 증가하여 고지건수는 증가하였으나, 건당 조정량은 감소하였음.

□ ’14년 5월 유수율(누계) : 95.01%[전년대비 0.93% 증가]

◦ 공급량 및 조정량 증․감

(단위 : 천㎥)

구 분	공급량	조정량	유수율
2014년 1~5월	464,133 (일평균 3,074)	440,966 (일평균 2,920)	95.01%
2013년 1~5월	472,808 (일평균 3,131)	444,802 (일평균 2,946)	94.08%
증·감	감 8,675 (일평균 감57)	감 3,836 (일평균 감26)	증 0.93%

- 5월까지 누계 공급량은 전년 동기 대비 1.83%(8,675㎥) 감소

- 조정량은 0.86%(3,836천㎥) 감소하여 유수율은 0.93% 증가

◦ 수도사업소 유수율 현황(1~5월 누계)

(단위 : %)

구 분	전 체	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’14년목표	95.00	90.00	97.40	96.80	95.00	93.80	94.40	96.99	96.60
’14년누계	95.01	89.36	98.98	97.76	96.29	93.31	92.87	96.99	95.76
목표대비	0.01	-0.64	1.58	0.96	1.29	-0.49	-1.53	0	-0.84
’13년누계	94.08	86.95	97.76	96.02	94.95	92.38	92.70	95.76	98.13
전년대비	0.93	2.41	1.22	1.74	1.34	0.93	0.17	1.23	-2.37

- 목표 대비 초과 : 3개 사업소(서부, 동부, 북부)

- 전년 대비 증가 : 7개 사업소(중부, 서부, 동부, 북부, 강서, 남부, 강남)

◈ 최근 3년간 누계 유수율 현황

□ 향후 추진계획

◦ 전체 유수율실적이 목표를 초과 달성하여 7월 유수율향상 대책회의는 8월 유수율 추이를 감안하여 개최여부 결정

붙임 : 2014년 5월 유수율 산출자료 1부.  끝.