보    고    서

등록번호	시설관리과-19707

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	김환	최명익	07/22 나태산

명에 의거 평창동 등 8개동 지역담당 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

2014. 07. 21.

복 명 자 : 지방시설서기보  김 환

현 황

❍ 신 청 자 : 정 현 호

❍ 사 업 명 : 불심원 제단 설치 공사

❍ 주    소 : 종로구 구기동 250-3번지 불심원

❍ 내    용 : 사유지내 부설된 상수관로 이설요청 (D=40mm, L=30m)

보고내용

❍ 상기위치는 현재 시행중인 불심원 내 제단설치 공사 사업부지 내로 상수관로 (D=40mm, L=30m)가 사유지내에 부설되어 있어 이설을 요청한 사항으로,

❍ 현장조사 결과 구기동 249-2번지 대지경계안에 배수관 (1992/SSP/40mm)이 부설되어 있어 사유지 밖으로 이설이 필요한 실정이나

❍ 사유지 밖으로 상수관로를 부설할 장소가 없으며, ‘불심원’측에서 제단설립공사 부지에만 상수도관이 저촉이 되지않는다면 사유지내 상수도관 이설을 허가한는 실정임

관련 현황도

현 황 사 진	배 관 망 도

조치의견

❍ 상기와 같은 실정으로 불심원 측으로부터 사유지내 토지사용승인을 득한후 ‘재단설립 공사’ 부지내 상수도관을 이설하여 민원해소 및 주민급수에 만전을 기하고자 2014년 평창동 등 8개동 상수도공사(장기계속단가계약) 계약업체에 작업지시코자 합니다.

붙 임 : 1. 위치도 1 부.

2. 현장사진 1 부.  끝.