문서번호	연건119안전센터-3397
결재일자	2020.8.24.
공개여부	부분공개(6)

담당자	2팀장	센터장			결재
송준범	이윤재	08/24 김종기
협 조

화재방어 검토회의 결과 보고(종로구 동호로403-**)

1. 검토회의 개최

가. 일    시 : 2020. 08. 22.(토) 17:00 ~ 17:30

나. 참석인원 : 2팀장 이윤재 외 8명

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
***** ********	*****	*****	*****	*****

나. 장 소

대 상	위 치
전통시장	****************************

다. 원인 및 개요 : 진주육회 1층 수조히터 과열(전기적요인)에서 발생한 화재로 소화기 자체진화 및 수관5본 연장하여 화재진압대기.

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 0명

2) 재산피해 : 50,000원

3. 출동 인원 및 장비 : 83명

22대(지휘1, 펌프6, 탱크6, 구조4, 구급2, 기타3)

4. 수리현황 : 연-78(지하식), 연-374(지상식)

5. 화재방어활동

가. 출동중 교통 상황 : 연건119안전센터 -> 대학로 -> 도착

나. 최초 목격 상황 : 현장 도착시 광장시장내 진주육회 1층 수족관 자체진화로 소화기 분진 있음

다. 현장활동 상황

- 각 대원별 임무 기록

- 소대장 : 무선으로 최초 상황 전파 및 화재 신속 진압 지시

- 관창수 : 40mm 수관 5본 전개하여 화재진압 대기

- 관창보조 : (관창수를 도와) 수관 전개 및 인명 구조 및 검색, 내부 환기작업 실시

- 펌프차 운전원 : 고임목 고임 및 펌프차 조작, 소화전 점유

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
********************* **************************	************************ ************************* ************************************************

7. 위치도 및 사진

위 치 도	사 진