투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수A동 탈취 흡착탑 #B 소모성 여재(활성탄) 교체 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2020-0601호(2020.8.20.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수A동 탈취 흡착탑 #B 소모성 여재(활성탄) 교체 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수A동 탈취 흡착탑 #B 소모성 여재(활성탄) 교체

2) 요청사유 : 활성탄 흡착능 저하 및 교체주기(약 1년) 도과에 따른 교체

※ 2015년 교체 이후 교체 미실시

3) 교체계획 : 활성탄(A/Carbon, 4×8mesh) 12㎥ 교체

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(배출허용기준 이내 안정적 탈취를 위하여 활성탄 교체 필요)

※ 당부사항 : 교체 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	08/24 정훈모
협조자
시행	운영과-5338	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)