	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	지하식소화전으로 인한 건물(지하) 누수 민원 결과 보고

1. 재난관리과-4749(2020.8.13.)호“[민원접수]지하식소화전으로 인한 건물(지하) 누수 야기”와 관련입니다.

2. 민원접수로 인한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

*******************************************

나. 민원내용: 지하식소화전에 물이 가득고여 이로 인하여 건물지하에 물이 누수

다. 현장확인내용: ******************펌프차 동원하여 소화전에 고인 물 배수완료 후 확인한바 제수밸브 등 누수 없음. 최근 집중 강수로 인하여 토양내 수분 등이 가득차고 이로 인하여 자연배수가 되지 않아 물이 고인 상태로 판단 됨.

라. 결 과

1) 민원인 보상처리 요청

***********************************

2) 소화전 이설 요청

****************************

붙 임: 현장사진 각 1부.  끝.

담당자	강태욱		대응총괄팀장	김준재		재난관리과장	08/24 代김준재
협조자
시행	재난관리과-4965	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서(고척동)	/
전화	02-2681-1408	/전송	02-2618-3109	/	kangtaigong@seoul.go.kr	/	부분공개(6)