상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강서소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2020년도 공기호흡기 복합용기 안전검사(재검사) 결과 알림

1. 안전지완과-10134(2020.5.5.)호『2020년도 공기호흡기 복합용기 안전검사(재검사) 계획 알림』와 관련입니다.

2. 2020년 우리 서 공기호흡기 복합용기 안전검사(재검사) 결과를 다음과 같이 알리니, 해당부서에서는 기한 내 용기수령하여 주시기 바랍니다.

가. 검사대상: 102개

나. 검사결과: 검사대상 모든용기(102개) 합격

다. 용기회수: 2020. 8. 25. (화) 까지 현장대응단에서 수령

라. 결과입력

- 119행정정보시스템→장비관련→소방장비→보호장비→장비검사→공기호흡기용기 관리

- 용기별 연장된 충전기한 확인 후 변경하고, 충전기한 라벨을 사진 촬영하여 캡처(용량문제) 하여 업로드

3. 행정사항: 2020. 8. 26. (수)까지 검사결과를 119행정정보시스템상에 입력            하여 시스템 현행화에 철저를 기하시기바랍니다.

붙임  1. 안전도검사 결과 1부.

2. 공기호흡기 복합용기 안전도검사 목록표 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,화곡119안전센터장,발산119안전센터장,방화119안전센터장,개화119안전센터장,마곡119안전센터장
담당자	문부현		장비회계팀장	조원보		소방행정과장	08/24 원병연
협조자
시행	소방행정과-8844	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화		/전송	02-3663-1130	/		/	부분공개(7)