문서번호	화학시험과-389
결재일자	2020.8.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	화학시험과장	품질시험소장
강명식	최진수	08/25 정제호

『자동 원심추출 아스팔트함량 시험 장비』

구매 장비 규격서 변경 협의 검토 보고

2020년 8월

서울특별시 품질시험소

(화학시험과)

『자동 원심추출 아스팔트함량 시험 장비』

구매 장비 규격서 변경 협의 검토 보고

Ⅰ

개 요

관련근거

❍ 자동 원심추출 아스팔트함량 시험 장비 계약의뢰

[화학시험과-142(2020.3.13.)]

❍ 자동 원심추출 아스팔트함량 시험 장비 규격서 변경(안) 요청의 건

[HDWT-공-070(2020.8.20.)]

계약현황

계약업체		계약금액	계 약 일 자 (착 수 일 자)	완수일자	비고
상호명	대표자
******	***	************	*********** *************	***********

Ⅱ		요청 사항 및 검토 결과

변경 요청(안)

❍ 계약당사자로 부터 장비 구매 규격서 내용 중 일부 규격에 대하여  변경 협의 요청 의뢰.

❍ 변경 요청 내용

***************

*****************

**********************************

검토내용 (검토서 별첨)

변경 요청(안)		검토결과	비고
변경 전	변경 후
****************	**********	********* *************** ***********	수정
********* ********************* **********	******** ******** *******	********** ************	적용
********** *************	********** ************* ****	********	적용
************** *******	********** ******** *******	********	적용

조치사항

❍ 규격서 변경 요청 내용은 기존 규격서와 동등하거나 그 이상의   규격으로, 발주부서에서 요구하는 장비의 성능이 저하될 우려가 없다고 판단되어 되어 검토서와 같이 변경코자 함.

❍ 계약당사자가 요청한 변경 사항으로, 규격서 변동으로 인한 추가 비용이 발생할 사유가 없어 계약금액에 대한 설계변경 없음.

※ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준[행정안전부 예규 제90호,2019.10. 4.]

Ⅲ		향후계획

계약당사자에게 규격서 변경 내용에 대하여 통보

장비 시운전 및 사전검수를 통한 엄격한 검수 시행

붙임 1. 규격서 변경 요청 의뢰 문서 1부.

2. 검토서                     1부.

3. 변경 규격서(안)            1부.

4. 관련법규 발체문            1부.  끝.