고장발생보고서(에어컨고장)
문서번호	소방행정과-9040	결재	★담당자	장비회계팀장	소방행정과장
등록일자
			양성찬	한영수	07/22 박충건
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	에어컨	관리부서		서초소방서
고 장 일 시	2014. 07. 15.	장 소		2층 현장지휘팀장대기실 3층 행정팀
모 델 명	LS-065CS(벽걸이), LT-Q1450SM(시스템)
원인 및 상태	실외기 미작동과 에어컨가스 부족으로 찬바람 나오지 않음
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
2014 년 7 월 15 일 계약담당 계급 소방장 성명 양성찬 서초소방서장 귀하

붙임  2,3층 벽걸이 및 시스템에어컨(사진) 1부.  끝.