	중부소방서
수신	서 울 특 별 시 장(공공재생과장)
(경유)
제목	비상소화장치 개선 협조 요청

1. 소방행정에 협조하여 주시는 귀 청에 감사드립니다.

2. 서울역 일대 도시재생사업 관련 성요셉아파트 입구에 위치한 비상소화장치 개선을 요청하오니
검토하여 주시기 바랍니다.

가. 비상소화장치 개선

1) 형식 개선: 분리형 비상소화장치(소화전과 분리되어 있는 비상소화장치)
⇒ 일체형 비상소화장치(소화전과 연결되어 있는 비상소화장치)

2) 외관 개선: 구형 비상소화장치함 ⇒ 서울시 표준형 디자인 비상소화장치함

3) 비상소화장치 위치표시 돌출사인 설치

나. 개선 방법 및 소요예산: [붙임1] 참고

3. 개선 관련 문의사항은 중부소방서 재난관리과 소방용수담당 소방교 박창영(☎02-2254-1192)로
연락하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 비상소화장치 개선 방법 1부.
2. 공공시설물 표준형디자인 개발 1부.  끝.

	중부소방서장
담당자	박창영		대응총괄팀장	손동주		재난관리과장	08/25 이재홍
협조자
시행	재난관리과-4725	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-2254-1192	/전송	02-2256-0119	/	ckddudabc@seoul.go.kr	/	부분공개(5)