문서번호	시설과-5591
결재일자	2020.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설과장	시설관리부장
김근모		김형준	08/25 강호광
협조

태풍대비 건축공사장 안전점검 결과보고

2020. 8.

상수도사업본부

시    설    과

태풍대비 건축공사장 안전점검 결과보고

제8호 태풍 “바비”에 대비하여 건축공사장에 대한 긴급 안전점검을

실시하고 결과를 보고 드림.

□ 점검개요

❍ 점검대상 : 암사정수센터 변전실 증축공사

❍ 점검일시 : 2020. 8. 24(화) 13:00 ~ 17:00

❍ 점 검 자 : 공사관리관(시설과 김근모)

❍ 점검내용

- 강풍 대비 추락시설물, 가시설, 가림막 등에 대한 전도방지 조치

- 급경사지(옹벽, 절개지 등), 사면 위험시설물 순찰 및 안전점검

- 시행중인 공사장의 안전관리 강화 및 비상연락체계 유지

- 공사장 등에서 유출된 토사로 배수로가 막히지 않도록 사전 점검 등

□ 점검결과

❍ 공사장(1개소) 점검결과 : 특이사항 없음

건설사업관리단 실태점검	정수장 변전실	취수장 변전실

- 강우로 인한 안전사고가 없도록 사전준비 철저

- 공사장내 자재 정리정돈 철저(철근, 거푸집 등)

- 기타 경미한 지적사항은 현장에서 즉시 조치완료

- 태풍대비 비상근무 실시예정(감리단, 시공사)

□ 문제점 및 대책

❍ 역대 최장 장마와 태풍으로 공기지연 3% 발생(현 공정율 : 39%)

- 주말(토·일) 작업으로 공정만회대책 시행 중.  끝.