코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원회신(서남물재생센터 악취 관련)

***님이 제출하신 민원에 대하여 다음과 같이 답변드립니다.

먼저 악취로 인하여 불편을 겪으신 점에 대해 송구스럽게 생각합니다.

서남물재생센터는 항시 악취관리를 위해 각 공정별로 밀폐, 포집을 거쳐 탈취기를 통해 악취를 제거하고 있으며, 외부전문기관의 악취기술진단 결과에 따라 매년 시설개선을 진행하고 있습니다.

여름철 악취관리를 위해 상시 근무자가 악취방지시설을 점검하고 있으며, 월 2회 주민협의회 위원님과 함께 야간악취특별점검을 실시하여 22시 ~ 06시까지 센터 내부, 외부 13개 지점 이상을 순찰 점검하고 있습니다.

센터운영은 24시간 연속으로 운전되는 시설로서 적법한 처리과정을 거쳐 법정수질기준을 준수하여 한강으로 방류하고 있습니다. 최종방류구에는 환경부에서 실시간으로 수질을 감시하고 있어 특정시간에 오폐수를 방류할 수 없는 시설임을 알려드립니다.

최근 센터 내부의 운영상의 문제는 없었으나, 혹시 모를 냄새발생에 대비하여 앞으로 더욱 철저히 관리하도록 만전을 기하겠습니다.

또한, 시설현대화 공사(하수처리시설 지하화 및 공원화)는 총 3단계로 1단계 공사는 지하화가 완료되었고, 상부 공원화 공사 진행중으로 ’21. 5월 준공완료될 예정입니다. 2단계 공사는 기본설계단계로 ’21년 하반기에 공사발주 예정입니다.

향후 선생님께서 냄새를 감지하시는 즉시 우리센터로 연락주시면 정확한 원인파악을   위하여 센터 담당자가 방문하여 악취 점검을 실시하고 원인을 파악토록 노력하    겠습니다.

끝으로 민원인께서 언제든 직접 방문하시면 센터 내 시설물을 개방하여 직접 둘   러보실 수 있도록 안내해 드리겠습니다. 앞으로도 문의사항이나 의견이 있으시면   서남물재생센터 악취담당(남한샘 ☎3660-2137, 야간-당직실: 3660-2200), 서울시   물재생시설과(권종우 ☎2133- 3833)로 연락주시면 친절하게 답변드릴 것입니다. 시   정에 관심을 가져주신 ***님께 감사드리며 가정에 행복이 가득하시길 기원합니   다. 감사합니다.

붙임 : 민원서 및 서남물재샌센터 답변서 사본 각 1부.  끝.

★주무관	권종우		물재생운영팀장	노정현		물재생시설과장	08/25 윤창진
협조자
시행	물재생시설과-10603	(		)	접수		(		)
우		서울시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 별관 1동 8층	/
전화	2133-3833	/전송	2133-1043	/	hikim1999@seoul.go.kr	/	부분공개(6)