	관악소방서
수신	유림주유소 대표자 귀하(08838 서울특별시 관악구 신림로 176 (신림동))
(경유)
제목	주유취급소 소방검사 대상 조치명령서(유림주유소)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 주유취급소에 대한 소방검사 결과 미비사항에 대하여, 위험물안전관리법 제14조제2항에 따라 아래와 같이 조치명령을 통지하오니 기한내 완료하시기 바라며, 2. 조치명령 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 위험물안전관리법 제12조제3호에 따라 30일간의 사용정지 및 동법 제36조제5호에 따라 1,500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드립니다. 3. 아울러 관계인(소유자, 관리자, 점유자)이 질병, 국외출장 등의 사유로 조치명령기간내 완료할수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할수 있습니다.
제조소등의 종 류	조치명령 사항	보완기간	관련법령의 규정
주유취급소	1,2,3,4,5,6,7,8번탱크 맨홀부분 침수 정비요함	2020. 9. 29	위험물안전관리법 제14조제2항 및 동법시행규칙 제37조

끝.

	관악소방서장
담당자	이상현		위험물안전팀장	신명규		예방과장	08/26 고재흥
협조자
시행	예방과-13234	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 (봉천동)	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-883-7909	/전송	02-875-4375	/	lsh2115@seoul.go.kr	/	부분공개(7)