	송파소방서
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 협의관련 서류 보완 요청(위례택지개발지구 업무30블럭 -(주)아이플랙스)

1. 송파구청 건축과-20584(2014. 7. 16.)호 관련입니다.

2. 위 호의 소방협의와 관련하여 서류검토 한 바 다음과 같이 보완 요청 하니 2014년 7월 28일까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 협의대상물

○ 대지위치 : 송파구 위례택지개발지구 업무30블럭

○ 건 축 주 : ㈜아이플랙스

○ 건물규모 :  1동 지상1층, 총면적 144.76㎡

○ 신청내용 : 소방시설 설치 및 소방법관련 사항의 검토

나. 보완사항

○ 「소방시설설치유지 및 안전관리에관한 법률 시행규칙」제4조 제2항 제2호의 소방시설의 층별 평면도 및 층별 계통도.  끝.

	송파소방서장
★담당자	이해운		예방팀장	조규철		예방과장	07/22 이종문
협조자
시행	예방과-13098	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울특별시 송파구 오금로51길 56(송파소방서 예방과)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02)401-7119	/전송	02)3402-1190	/	dlgodns@seoul.go.kr	/	대시민공개