“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	1정수 오존동 냉방기 수리비 지출

1. 1정수 오존동 스탠드형 냉방기의 배수가 원활하지 않아 신속히 수리하고 아래와 같이 그 비용을 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 1정수 오존동 냉방기 수리

나. 지출금액 : 금42,000원(금사만이천원)

다. 정비업체 : 하이엠솔루텍(주) 대표 ***(********************)

라. 정비내역 : 드레인배관 수리

마. 지출방법 : 신용카드 결제 후 결제계좌(*******************) 입금

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(청사 시설 유지관리)

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 1부.

4. 지출결의서(별도첨부) 1부.

5. 신용카드 매출전표 1부(별도첨부).  끝.[추산필#22654]

주무관	이정희A		주무관	박소현		정수시설과장	08/27 유영춘
협조자
시행	정수시설과-8750	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11	/
전화	02-3146-5677	/전송	02-3146-5604	/		/	부분공개(6)