문서번호	공원여가과-1953
결재일자	2014.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	공원여가과장
정몽희		代문미란	07/22 변규열
협 조

길동생태공원 CCTV 정비공사 완료 보고

동부공원녹지사업소

[공원여가과]

길동생태공원 CCTV 정비공사 완료 보고

길동생태공원 노후된 CCTV 교체 정비공사를 완료하고 그 결과를 보고드림

□ 설치장소 : 길동생태공원

□ CCTV 설치 현황

설치위치	용 도	수 량	사양	비 고
계		4
습지지구	방범 및 산불감시 등	1	130만화소 디지털	교체 설치
저수지지구	방범 및 산불감시 등	1	200만화소 디지털	교체 설치
농촌지구	방범 및 산불감시 등	1	200만화소 디지털	교체 설치
초지지구	방범 및 산불감시 등	1	200만화소 디지털	신설 설치

□ 설치업체 : 시설과 정비공사 시행

□ 설치내용

- 기존 아날로스 CCTV 3대 --> 디지털 CCTV 3대 교체 설치(1대 신설설치)

□ 향후 계획 : 공원의 시설물을 점검 보수하여 공원운영관리에 만전을기함.  끝.

	CCTV 설치 완료 전경
CCTV 교체 전경	관리메뉴얼 설명 전경

※ CCTV 정비공사 전경