문서번호	서울특별시공무원수련원-5591
결재일자	2020.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원장
고명재		이무규	08/26 이광희
협조
	운영팀장		이기자

코로나19로 인한 휴관(2차)기간

수련원 시설물 정비계획

2020. 8.

서울특별시 공무원수련원

코로나19로 인한 휴관(2차)기간 수련원 시설물 정비계획

코로나19 관련 서울시 연수원 일시 운영중단에 따라 우리원 시설물에 대하여 보수 및  유지관리 등 다음과 같이 점검·정비 실시하고자 합니다.

Ⅰ		근거 및 관련규정

□ 관련 근거

○ 코로나19 관련 서울시 3개 연수원 일시 운영중단 통지

(인력개발과-15254, ’20.8.22)

※ 시설물 관련 조치 요구사항 : 시설물 정비 및 환경 정비 철저

○ 서울특별시 연수원 운영규정 제19조(연수원 이용제한)

□ 운영중단 개요

○ 중단사유 : 코로나19 감영병 지역사회 확산방지

○ 중단일시 : ‘20.8.18(화)부터 ~ 추후 별도 해제시 까지

○ 대상시설 : 서울시 3개(속초, 서천, 수안보)연수원

Ⅱ		시설 및 정비방법

□ 시설 규모

○ 위  치 : 강원도  속초시 미시령로 3160(노학동)

○ 규  모 : 지하2층, 지상8층, 연면적 7,243.95㎡

○ 부지면적 : 25,936㎡ (대지 10,000㎡, 임야 15,936㎡)

○ 용도 및 구조 : 교육연구시설(교육원), 철근콘크리트

○ 사용승인일(준공일) : 1997. 2. 13.

□ 시설 정비 방향

○ 정비반원 : 시설팀직원 및 시설정비원(공무직 6인)

○ 정비기간 : ‘20.8.18(화)부터 ~ 추후 별도 해제시 까지

○ 정비방법 :년중 무휴로 운영되고 있는 수련원 특성상 평소 운영시 이용객 및 작업에 불편이 예상 되었던 부분을 우선 정비하되,

- 일상적인 유지관리 및 전문 기술이나 장비를 요하지 않는 업무는 자체 점검 및 정비 실시하고,

- 전문 기술이나 장비의 사용 및 법령에 의한 점검 및 정비 항목은 외부업체에 의뢰하여 업무 수행

Ⅲ		주요 점검·정비 항목

□ 외부업체 점검·정비 항목

연번	내 용	기 간	금액(천원)	비 고
1	조경 관리 (약제살포, 예초, 전지)	9월 중	3,036
2	객실 내 화장실 거울 교체(30개)	9월 초	2,000	노후
3	정화조 청소	8월 말	1,000
4	전기설비 정기검사(매2년)	8월 말	928
5	소방시설물 기능작동점검 실시	8월 말	1,475
6	가스정압기 분해점검	8월 말	440
7	사우나 흰지 및 객실레일 파손교체(각각1개)	9월 초	200
8	노래방 앰프 교체	8월 말	2,926
합계			12,005

□ 자체 점검·정비 항목

연번	내 용	기 간	비 고
1	시스템에어컨 약품 세척(필터 및 커버 93개소)	8월	기계
2	전객실 난방 에어 제거	8월
3	가스시설물 점검 및 보수	9월
4	세탁시설물 점검 및 보수	9월
5	소방시설물 외관점검 . 정비 실시	8월	소방
6	원내소화기 정기 점검(점검표 작성 및 정비)	8월
7	소방합동 안전교육(훈련) 실시	9월
8	전기설비 종합정밀 점검(하반기)	9월	전기
9	전기실 고·저압배전반 월간점검(열화상)실시	9월
10	객실 비상조명등 점등 확인 점검	9월
11	전등기구 해충제거 및 글로브 청소	9월
12	싱크대 및 이불장, 문갑 점검 및 보수	9월	건축
13	벽지 및 강화마루 점검 및 보수	9월
14	객실 미닫이문 점검 및 보수	9월
15	옥내·외 배수설비 점검 및 보수(풍수해 대비)	9월
16	객실 식탁, 의자, 소파 등 점검 및 보수	9월
17	유·무선 공유기 점검	9월	통신
18	객실 TV 및 전화기 점검	9월
19	노래방 기기 점검	8월

Ⅳ		행정 사항

□ 예산 과목

○ 수련원객실 및 연수프로그램 운영, 사무관리비 :

객실 내 화장실 거울교체, 노래방 앰프 교체

○ 수련원 유지 및 관리, 공공운영비 : 기타

□ 결과 보고

코로나19로 인한 휴관 기간 완료시까지 각 분야별 점검·정비 실시 및 예산 집행하고 결과 보고