코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원회신(대치 유수지 상습적 오.폐수 방류 금지 및 관련자 문책)

***님이 제출하신 민원에 대하여 다음과 같이 답변드립니다.

정확한 사안 파악을 하다보니 답변에 시일이 걸려 죄송합니다.

***님이 목격하신 오폐수 방류 부분은 하천을 따라 형성된 빗물토구(우투토실)에서 일부 넘쳐 흘러나간 '하수+우수'로 확인하였습니다.

서울시의 하수도는 대부분 합류식으로 하수와 빗물이 하나의 관을 통해 하수처리장까지 연결되어 있습니다. 따라서, 비가 오지 않을 때는 하수만 흐르지만 비가 올 때는 빗물과 하수가 섞여서 관을 통해 하수처리장까지 흘러오게 됩니다. 이 과정에서 하천을 따라 형성된 빗물토구(우수토실)에서 일부 '하수+우수'가 넘쳐 바로 하천으로 흘러나갈 수 있습니다.

하수월류를 목격하신 대치유수지 지점은 탄천물재생센터의 배수구역으로 탄천물재생센터와 가장 가깝고 가장 낮은 지점에 위치하고 있습니다.

탄천물재생센터는 서울시 동남부 지역(강동구, 송파구, 서초구, 강남구 및 과천시, 하남시 일부)의 생활하수를 처리하는 하수처리장이며 하루에 처리할 수 있는 용량은 90만톤입니다.

따라서 배수구역내 일부지역의 국지성 호우가 있을 경우 혹은 강우일이 연속될 경우엔 강우 종료 이후에도 일일처리용량을 초과하게 되면 일부 기간동안 우수토실에서 월류되는 경우가 발생할 수 있습니다.

서울시 물순환안전국에서는 강우시 탄천물재생센터의 하수처리량 증가를 위해 현재 '탄천물재생센터 초기우수처리시설 설치 기본 및 실시설계 용역'을 수행중에 있으며 향후 초기우수처리시설 설치 완료시에는 대치유수지 지점의 월류량 및 빈도도 감소할 것으로 예상됩니다.

코로나19로 인하여 힘든 와중에 불편을 드려 죄송하며, 불법 오폐수 방류 사실은 없었으니 안심하시길 바랍니다. 생활하수 월류로 인한 악취 등 불편사항은 많은 이해와 협조 부탁드립니다. 감사합니다.  끝.

주무관							조현정			물재생운영팀장					노정현					물재생시설과장					08/27 윤창진
협조자
시행			물재생시설과-10718									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 8층 물순환안전국 물재생시설과 (서소문동)															/
전화		2133-3832						/전송			2133-0881					/	ppp0209@seoul.go.kr												/	부분공개(6)