신개축지 현장조사 보고서

결재	주무관	요금과장
	유태우	07/22 이진우

명에 의하여 신개축(착공)현장에 출장하여 급수설비의 조례위반 여부를 점검하고 아래와 같이 보고합니다.

2014.  7 .  22 .

복명자 :    7급   성명 : 유 태 우

보    고    내    용

건  명

신개 축지 현장조사 보고서

내용

■ 서대문구 *********************

○건축주 : *******

○지역/지구 : **********

○건축물 주용도 및 공사종별 : 단지형다세대(7세대) / 신축

○건축규모 : 지하0층/지상5층, 총면적 485.77㎡

○현재공정 : 1층 골조공사 완료

○급수설비내역 :

주 소	성 명	고객번호	구경	업종	기물번호	‘14.06.04 정기검침지침	‘14.07.22 점검지침	비고
***********	***	*********	15㎜	일반	b08-70820	1119	1143

○점검결과 : 조례위반사항 발견하지 못함.

■ 서대문구 **************************

○건축주 :******

○지역/지구 :**************************

○감리자 :********************************

○건축물 주용도 및 공사종별 : 다세대주택 (11세대) / 신축

○건축규모 : 지하0층/지상5층, 총면적 658.44㎡

○현재공정 : 1층 골조 공사 중

○급수설비내역 :

주 소	성 명	고객번호	구경	업종	기물번호	‘14.06.07 정기검침지침	‘14.07.22 점검지침	비고
**********	***	*********	15㎜	가정	D08-133033	1703	1750

○점검결과 : 조례위반사항 발견하지 못함.

내용

■ 서대문구 ************************

○건축주 :*****

○지역/지구 :*********************

○건축물 주용도 및 공사종별 : 근린생활시설 / 증축 및 대수선

○건축규모 : 지하1층/지상3층, 연측면적 412.93㎡

○현재공정 : 증측 공사 중

○급수설비내역 :

주 소	성 명	고객번호	구경	업종	기물번호	‘14.06.06 정기검침지침	‘14.07.22 점검지침	비고
**********	****	*********	15㎜	일반	d11-4648	540	554

○점검결과 : 조례위반사항 발견하지 못함.