		강서수도사업소
CU********2*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 개량공사 완공상태 검사 완료 통보(신도림동 290 미성6-101)

1. 옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0972014039570
처리일자	2014년 07월 22일 10 시 30 분
공사장소	152-771 서울 구로구 신도림동 290-1 미성아파트
소유자성명 (건물주)	심점두	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/07/22		검사일	2014/07/22		검사자	이용호
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		온수관
시공업체	상 호	명성ENG		주 소	서울특별시 영등포구 영신로 193 111호 ( 당산동3가 당산한양아파트 ) ( 150-802 영등포구 당산동3가 2-6 당산한양아파트 111호 )
	대표자	유태우		전 화	*************
검사방법	민원인 자택방문 육안점검
검사결과	옥내급수관 개량공사 시행완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								급수운영과장
주무관							이용호				급수운영과장					07/22 조면행
협조자				주무관							이상무
시행			급수운영과-18076										(						)		접수												(						)
우	158-885					서울 양천구 신정6동 319-15 강서수도사업소(급수운영과)																/
전화		02-3146-3971							/전송			02-3146-3989					/	l*********3@seoul.go.kr													/	대시민공개