		서부수도사업소
CU********8*******A07***************E0500-1&
수신자		*** 귀하
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ***님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	***********************************************
민원내용	녹물이 나오는 것 같아 수질검사 신청함.

검사자	직급 :		화공7급	성명 :		이대영	채수일자		2020.08.28.
검사일자	2020.08.28.						처리일자		2020.08.28.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.1			0.29			0.06			0
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.04
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
초기수 녹물출수로 검사신청	초기수 녹물출수로 검사신청하였으나 검사결과 초기수에서도 철이 검출안되었고 나머지항목 역시 수질기준에 적합합니다. 다만 초기 녹물은 내부배관상태에 따라 출수될 수도 있으니 일정량 퇴수후 이용하시기 바랍니다.

끝.

								서부수도사업소장
주무관							이대영				수질팀장					장은희					행정지원과장					08/28 박달경
협조자
시행			행정지원과-16920										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동 38-69)서부수도사업소 행정지원과																/
전화		02-3146-3557							/전송			02-3146-3578					/	binzari@seoul.go.kr													/	부분공개(6)