물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		청년일자리팀장	일자리정책과장			아래와 같이 매입( 설치) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 2133-5438)
박준		김지현	08/28 김재진
협 조	계약2팀장			환경교육팀장
	이정렬			류희영

건   명 :

강동 일자리카페 리모델링 공사 관급자재(전기히트펌프 등)

시  행

일자리정책과-15402

(

)

조직

일자리정책과

정책사업

실업없는 살기

단위사업

사회적일자리

세부사업

일자리카페운영

편성목

시설비및 부대비

통계목

시설비및 부대비

접  수

(

)

수신자

물품(매입)명세

1. 녹색제품정보시스템(http://www.greenproduct.go.kr) 확인 여부

Y

,

N

2. 녹색제품 구매·적용 가능 검토서 작성 여부

Y

,

N

(서울특별시 녹색제품 구매촉진에 관한 조례 별지 제3호)

물품분류

번    호

품    명

규  격

단위명칭

수 량

소요경비

추 정 액

용  도

에너지

효율등급

녹 색

제 품

중소기업

제품

장애인

생산품

유무

등급

유무

구입

여부

유무

구입

여부

유무

구입

여부

23182401

전기히트펌트

냉방14.5/난방16.3KW

대

1

1,950,000

히트펌프

공사

×

×

×

23240106

히트펌프용

실내기

냉방8.3/난방9.3kW

대

1

665,000

히트펌프

공사

×

×

×

23238029

히트펌프용실내기

냉방5.2/난방5.9kW

대

1

440,000

히트펌프

공사

×

×

×

20469354

냉난방기용Y분기관설치

개

1

52,100

히트펌프

공사

무

×

×

×

20373320

함석냉매배관커버설치

㎡

8

176,800

히트펌프

공사

무

×

×

×

20912089

실외기노출배관커버트레이설치

조

8

348,800

히트펌프

공사

무

×

×

×

22723642

통신용케이블및CD관설치

m

54

345,600

히트펌프

공사

무

×

×

×

21087037

싱글형받침대

개

1

26,100

히트펌프

공사

무

×

×

×

21654963

공기조절장치설치용크레인

25톤

대

1

388,000

히트펌프

공사

무

×

×

×

23056556

룸컨트롤러세트용전선설치

식

1

167,400

히트펌프

공사

무

×

×

×

위 물품을  9 월 20 일까지   납품(설치) 하도록 하여 주시기 바랍니다.

물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수 량	소요경비 추 정 액	용 도	에너지 효율등급		녹 색 제 품		중소기업 제품		장애인 생산품
							유무	등급	유무	구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
23183813	무선룸 컨트롤러		대	1	25,000	히트펌프 공사	무		×		×		×
23183812	룸컨트롤러		대	1	70,000	히트펌프 공사	무		×		×		×
23392708	공기청정키트		개	1	500,000	히트펌프 공사	무		×		×		×
23187302	인체감지키트		개	1	70,000	히트펌프 공사	무		×		×		×
21567236	가변형히트펌프냉난방기설치	기본(냉매배관제외)	식	2	1,177,400	히트펌프 공사	무		×		×		×
10061680	냉매관및설치	평균Φ12.7mm	m	55	330,000	히트펌프 공사	무		×		×		×
10061682	냉매관및설치	평균Φ15.88mm	m	38	269,040	히트펌프 공사	무		×		×		×
20373322	드레인관설치	평균Φ32mm	m	32	192,000	히트펌프 공사	무		×		×		×
	물품합계				7,193,240
	조달수수료	0.54%			38,843
	총합계				7,232,083
위 물품을 9월 20일까지 납품(설치)하도록 하여 주시기 바랍니다.

	일자리정책과장

서울특별시 재무과장 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.