정수약품 계근관리대장(PAC 2014년 상반기 5차)

주무관	정수과장			결재
이동조	07/22 현인식
협 조

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC3종)

구분 기간	입고일	입고 요청량(kg)	외부공인 계량(kg)	자체 계근량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
2014. 7.14 ~ 7.22.	7.14	25,000	25,430	25,290	9376	28.5	1.372	#1-1호
	7.14	25,000	25,030	25,010	5074	28.4	1.370	#1-1호
	7.16	25,000	25,340	25,210	6609	28.5	1.370	#1-1호
	7.16	25,000	25,380	25,210	6609	28.5	1.370	#1-1호
	7.17	25,000	25,280	25,160	8334	28.4	1.370	#1-1호
	7.17	25,000	25,290	25,170	8334	28.6	1.374	#1-1호
	7.18	25,000	25,650	25,550	6620	28.6	1.370	#1-1호
	7.18	25,000	25,160	25,110	6620	28.7	1.369	#1-4호
	7.21	25,000	25,260	25,140	6609	28.4	1.370	#2-PACL A호
	7.21	25,000	25,320	25,220	6602	28.5	1.373	#2-PACL A호
	7.22	25,000	25,050	24,980	6609	28.6	1.370	#2-PAHCS B호
	7.22	25,000	25,450	25,320	6609	30.8	1.370	#2-PACL A호
			이	하	여	백
합계		300,000	303,640	302,370				입고량적정

붙임 : 1. 납품요구서 1부.

2. 계근표 1 ~ 12. 1부.  끝.