문서번호	시설관리과-15622
결재일자	2014.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
유준영		문용욱	07/22 이자원
협조

‘14년 가압장 기계설비 수리

작업완료 보고(1차)

2014. 7

강서수도사업소

(시설관리과)

‘14년 가압장 기계설비 수리

작업완료 보고(1차)

우리사업소에서 시행 중인  『'14년 가압장 기계설비 수리(연간단가)』와 관련하여 1차 작업을 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

관련근거

기계설비 수리 작업지시(1차)(시설관리과-8871,'13.4.26)

계약현황

건   명 : 2014년 가압장 기계설비 수리(연간단가)

계 약 자 : (주)세고산업 대표자 : 배영석

계약기간 : 2014. 3. 28 ~ 2015. 3. 31

계약금액 : 35,315천원

사업개요 : 가압장 모터펌프 수리(9대) 등 기계설비 수리

작업완료 내용

작업기간 : 2014. 5. 19 ~ 6. 30

지시내용 : 우장산가압장 외 3개소 기계설비 수리

작업결과(붙임 작업결과표 참조)

- 우장산가압장 모터펌프 1,2호기 분해정비(예방정비)

- 신정가압장 모터펌프 1,2호기 분해정비(예방정비)

- 법무증압장 모터펌프 1,2호기 분해정비(예방정비)

- 온수증압장 3호기 미케니컬씰 누수로 분해정비(고장수리)

- 우장산가압장 2호기 체크밸브 누수부위 조치(고장수리)

수리비 정산

산출방법 : 계약단가에 작업완료 물량을 곱한 금액을 산출하여 정산

정산금액(1차)

총계약금액	전회까지 정산금액	금회 정산액	잔액
35,315,100	0	17,759,060	17,556,040

예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

향후 계획

계약내역서 상의 작업완료 물량은 상기와 같이 정산하고, 신규비목의 경우 추후 설계변경시 정산코자 함

※ 1차 신규비목 금액 : 약 7,583천원

붙임 1. 계약업체 보고서 1부.

2. 작업완료 결과표 1부.

3. 기성내역서 1부.  끝.