투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	(재)서울그린트러스트
(경유)
제목	서울시 공공태양광 시설 점검 및 정비안내

1. 녹색에너지과-19746(2020.7.24.)호와 관련입니다.

2. 공공 태양광 시설에 대하여 체계적인 관리 및 안전사고 예방을 위해 방문점검과 보완사항에 대한 정비를 시행코자 하오니 귀 재단에서는 점검일(2020.9.17.목)에 전기안전관리자 또는 담당자가 시설물 안내 및 입회를 할 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.[붙임2 참조]

※ 우천 등의 사유로 점검일정이 변경될 경우 점검자가 시설담당자와 유선통화 후 점검일정 재조정 예정

가. 점  검  대  상 : 서울시내 소재한 공공태양광 시설 전수(1,042개소)

나. 정  비  대  상 : 중곡동 다목적 체육센터 외 14개소

다. 점검·정비기간 : 2020. 8. 18. ~ 9. 30.

라. 점    검    자 : [붙임4] 참조

마. 점검·정비내용

- 접속함 및 인버터 전압 점검 및 열화상 측정

- 화재확산방지를 위한 케이블 배선분리 및 절단지점 표시

- 노후 인버터 및 접속함 수리·교체 등

바. 협조사항

- 전기안전관리자 또는 담당자는 방문점검시 시설물 안내 및 입회

- 점검기록표 확인 및 서명 날인

붙임   1. 관련방침서 1부

2. 점검대상리스트 1부

3. 점검사항기록표 1부

4. 점검구역별 점검총괄자 명단 1부

5. 작업지시 관련서류.  끝.

	동부공원녹지사업소장
주무관	강찬모		서울숲관리팀장	김숙경		서울숲공원지원과장	08/25 代김숙경
협조자
시행	서울숲공원지원과-2420	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 뚝섬로 273 2층 서울숲공원지원과 (성수동1가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-460-2983	/전송	02-460-2989	/	hellochan@seoul.go.kr	/	부분공개(5)