투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(공공디자인과장)
(경유)
제목	빛공해방지위원회 심의 의뢰(선사로~고덕지구간 도로확장 전기공사)

1. 제52차 디자인심의[심의번호 52-2(2008.10.15)]와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행하는『선사로~고덕지구간 도로확장 전기공사』가로등 설치 계획에 대한 「서울특별시 빛공해방지위원회」 심의를 아래와 같이 요청합니다.

가. 사 업 명 : 선사로~고덕지구간 도로확장 전기공사

나. 사업개요 : 도로 3.7km(2차로→4~6차로 확장)

다. 가로등 설치 계획

- 당초 : MH 250W  278등

- 변경 : MH 250W  194등(기 설치구간), LED 140W 84등

라. 설계자 : ㈜천일

붙임 1. 서울특별시 빛공해방지위원회 심의 신청서 1부.

2. 심의자료 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박시현		환경설비과장	이달영		설비부장	07/22 박기형
협조자
시행	설비부-8008	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 서소문 별관 2동 도시기반시설본부 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8618	/전송	02-3708-8659	/	pshyeon@seoul.go.kr	/	대시민공개