문서번호	정수과-2222
결재일자	2014.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김성재		정희중	07/22 이태일
협조

수질 일일 시험 결과

2014. 7. 21

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	박종성
	야간	복인근

2014년 7월21일[월]	날씨 :	맑음	기온 :	25℃	기압 :	1054hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	5.7	4.4
	Geosmin	10:00	17.6	6.1

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1,250		1,230
탁 도	10:00	7.0		0.048
									규조류		Cyclotella	150		140
	21:00	6.0		0.048
											Melosira	220		230
pH	10:00	7.2		6.9
											Synedra	40		40
	21:00	7.3		7.0
											Asterionella	40		40
알칼리도	10:00	40		35							Fragilaria	390		380
	21:00	38		34
											기타	80		80
잔류염소	10:00	0.19		0.56							소 계	1,030		910
	21:00	0.19		0.58
									남조류		Anabaena	20		20
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria	50		50
											Phormidium	30		30
		원수		#1정수
											기타	80		100
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	180		170
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	20		20
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	20		20
											Chlamydomonas	30		30
	21:00	-		무미
											기타	80		80
색도	10:00	4		0
											소 계	150		150
	21:00	3		0
수온	10:00	27.5		25.5
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	27.9		25.8
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.70		1.50
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.50		1.50
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.02		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.03		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	158		154
	21:00	163		149