출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	임언섭	송근호	07/22 이계환

	명에 의하여 2014 . 07 . 21. 시설물 순찰과 관련 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 07 . 21
보 고 자 : 7 급 성명 : 임 언 섭

보 고 내 용
일 시	2014.07.21.(월)
건 명	출장결과보고서
내용	□ 강동구 상수도시설물 순찰 및 점검 ○ 관내 상수도관로 순찰 - 취약관로 퇴수 및 맨홀소음 고무링 삽입(초일초등학교 정문앞) - 여름철 장마대비 지하철 922. 923공구 점검 ○ 관내 시설물 순찰 - 길동배수지 사면 및 배수로 점검 - 명일.천호증압장 점검
비 고

첨부 : 1. 상수도시설물 순찰일지 1  부

2. 순찰점검 사진  1  부.  끝.