“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제 목	분기승인 요청(강남구 역삼동 676번지)

*************************증축에 따른 인입 급수관 확대 등으로 아래와 같이 송수관로 분기 승인을 요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치: *************

나. 분기위치: ***************(테헤란로, D800mm)

다. 분기관경: D=200mm×1개소

라.  분기사유

- **************** 증축에 따른 기존 인입관 위치 변경 및 구경확대(D100mm⇒D200mm)로 신규 분기공사가 필요하나, 인접 배수관(D300mm, 봉은배수지수계) 분기시 인접 급수구역*****************의 소출수 발생이 예상되어 송수관로(D800mm) 분기승인 요청

첨 부: 1. 분기 승인 요청서 1부.

2. 공사계획도 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	차승현		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	09/03 최춘근
협조자
시행	급수운영과-13927	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4852	/전송	02-3146-4889	/	201107260@seoul.go.kr	/	부분공개(2,6)